| SILENCERAFS.P Ø127mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,5m | 4,8 | 24,5 | 41,8 | 37,4 | 32,8 | 34,5 | 22 | 15,4 |

| SILENCERAFS.P (Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1,5m | 12,3 | 34,6 | 37,4 | 31,1 | 28 | 29,2 | 17,6 | 13,3 |