| SONOAFS-NW.P (Ø127mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 17,3 | 13,3 | 32,3 | 30,4 | 27,7 | 33,3 | 45,8 | 27 | 1m | 22,8 | 20,4 | 14,6 | 11,3 | 10,8 | 11,7 | 14,2 | 18,8 |
| 3m | 20,2 | 22,7 | 41,2 | 40,7 | 41,9 | 49,3 | 58,7 | 60,8 | 3m | 24,5 | 20,8 | 15,9 | 12,3 | 10,5 | 11,1 | 14,3 | 18,4 |

| SONOAFS-NW.P (Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 12,1 | 16,3 | 28,6 | 24 | 23,1 | 31 | 27,5 | 16,4 | 1m | 23 | 19,3 | 13,6 | 11,6 | 11,8 | 12,6 | 15,4 | 19,8 |
| 3m | 20,5 | 32,1 | 36,8 | 36,4 | 38,9 | 46 | 55,6 | 40,4 | 3m | 23,3 | 20 | 14,1 | 11,8 | 11,5 | 12,7 | 15,4 | 19,8 |