| ACOUSTIC SEMIAFS (Ø80mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 20 | 17,8 | 38,4 | 39,4 | 36,8 | 40,8 | 20,6 | 16,9 | 1m | 25,5 | 23,3 | 21,5 | 17,4 | 13,4 | 14,3 | 15,9 | 18,8 |

| ACOUSTIC SEMIAFS (Ø100mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 16,9 | 22,7 | 34,3 | 33,7 | 33,4 | 29,4 | 14,7 | 10,4 | 1m | 23,4 | 22,7 | 20,6 | 18,3 | 16,5 | 15,6 | 17,5 | 19,8 |

| ACOUSTIC SEMIAFS (Ø125mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 11,8 | 16,6 | 28,6 | 30,2 | 30 | 33,6 | 15,3 | 9,4 | 1m | 23 | 18,9 | 15,9 | 11,6 | 10,8 | 11 | 11,9 | 17 |

| ACOUSTIC SEMIAFS (Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 14,6 | 23 | 31 | 26,8 | 27 | 26,4 | 11,4 | 8,2 | 1m | 22,3 | 17,2 | 14,6 | 11,1 | 10,4 | 10,3 | 12,7 | 16,9 |

| ACOUSTIC SEMIAFS (Ø200mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 12,9 | 11,7 | 24,6 | 23 | 24,6 | 18 | 8,5 | 8 | 1m | 22,6 | 17,8 | 14,2 | 11,1 | 10,2 | 10,6 | 13,8 | 18,1 |