| PHONIC SEMIAFS (Ø125mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 14,8 | 8,9 | 9,2 | 14,5 | 27,2 | 31,9 | 11,5 | 8,8 | 1m | 31,0 | 34,7 | 35,3 | 29,6 | 27,3 | 35,1 | 31,2 | 21,0 |